# 污染防治規範
# 一、廢棄物處理
為避免未燃之腐敗物質形成臭味污染問題，本廠於焚化處理後所產生之灰渣，乾燥灰渣中可燃物之重量比不得超過5％，即灼熱減量不得超過5％。灰渣達到此一規定，將不致有臭味的問題。灰渣經卡車運送至市政府指定之掩埋場或再利用場所處理。
飛灰中間處理後之穩定化產物其溶出毒性保證，應符合「有害事業廢棄物認定標準」附表三之溶出試驗標準。飛灰經穩定化處理後之產物，經太空包裝袋後再由清運車輛運至掩埋場作最終處置。
二、空氣污染防制
##### 本廠空氣污染物之排放保證值應符合下列標準︰〔下述排放值之參考基準為標準狀況（凱氏溫度273度及一大氣壓）之乾燥氣體之體積，含氧量為11%。〕
1.粒狀污染物︰max. 20　mg/Nm3
2.不透光率︰　max. 10　%
3.氯化氫︰　 max. 40　ppm
4.硫氧化物︰　max. 80　ppm
5.氮氧化物︰　max. 180　ppm
6.一氧化碳︰　max. 100　ppm(１小時動平均值）
7.鉛及其化合物(as Pb)︰　max. 0.2　mg/Nm3
8.鎘及其化合物(as Cd)︰　max. 0.02　mg/Nm3
9.汞及其化合物(as Hg)︰　max. 0.05　mg/Nm3
10.PCDD/PCDF(TEQ)︰ max. 0.1 ng-TEQ/Nm3
11.其他污染物︰依環保署「廢棄物焚化爐空氣排放標準」及「固定污染源空氣污染物排放標準」之相關規定辦理。當上述二種排放標準相抵觸時，以較嚴格者為準。
三、水污染防治
1.垃圾滲出水，為垃圾貯坑中貯留之高濃度有機廢水，經收集過濾後噴入爐內高溫焚化處理。
2.員工生活污水排入工業區污水排水道，納入工業區廢水處理體系。其餘製程廢水（含有機與無機廢水）皆回收再利用，故本廠製程廢水為零排放。

營運期間之環境品質監測工作表
監測類別		監測項目	監測頻率
水質	地下水	地下水位、pH值、總有機碳、總溶解固體、氨氮、大腸菌類、硫酸鹽、有機氮、導電度、硝酸鹽、鉻、氯鹽、鋅、銅、鐵、鎘	每季一次
	污水	廢水進放流量、pH值、水溫、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、陰離子界面活性劑、氟化物、硝酸鹽氮、化學需氧量、油脂、酚類、硫化物、氰化物、溶解性鐵、溶解性錳、六價鉻、銀、鉛、鎘、總鉻、銅、鋅、鎳、砷、總汞	每月一次
空氣品質	排放管道	粒狀污染物、不透光率、氯化氫、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、鉛及其化合物、鎘及其化合物、汞及其化合物	每季一次
		PCDD/PCDF	每半年一次
	周界環境	懸浮微粒(TSP、PM10)、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、碳氫化合物、氯化氫、硫化氫、氨氣、Pb、Cd、Hg	每季一次
噪音		Lx (x=5,10,50,90,95)、Lmax / L日、L晚、L夜	每季一次
交通流量		車輛種類、車次、服務水準分析	每季一次
穩定化產物		總汞、總鉛、總鎘、總鉻、總銅、六價鉻化合物、總鋅、有機汞化合物、總砷、2,3,7,8-四氯戴奧辛	每季一次